 国企采购
招 标 文 件
采购项目名称:高效液相色谱仪采购

委托代理编号: HNYY-LYGC-2026-001 

采  购  人: 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构:湖南扬屹咨询管理有限公司
二〇二六年四月

目 录
第一章 投标邀请.............................................3
第二章 投标须知.............................................5
第三章 评标方法及标准......................................16
第四章 技术规格、参数与要求................................21
第五章 合同协议书..........................................28
第六章 投标文件组成........................................29
第一章  投标邀请
湖南扬屹咨询管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对其高效液相色谱仪采购进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

采购项目基本概况

1、采购项目名称：高效液相色谱仪采购

2、委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-001
3、采购预算：700000元  

二、采购需求

详见第四章“技术规格、参数与要求”。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件；

（4）信用记录查询(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明)；

（5）其他说明：近三个月是指2026年1月至2026年3月。

（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料。

2、特定资格条件：无。

3、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面中小企业采购项目，所属行业为工业。
4、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、期限、地点、方式

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请在中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/、湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/直接下载。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年05月07日09：00止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标时间：2026年05月07日09：00（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2026年04月16日17：00至2026年04月23日17：00止（5个工作日）

七、评标办法：综合评分法

采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313
2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479
第二章  投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	高效液相色谱仪采购

	第2.1款
	采购人
	名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479

	第2.7款
	采购进口产品
	本采购项目不允许进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资格条件
	见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■不组织

	二、招标文件

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥9项将导致投标无效。
条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数

	第7.4款
	招标文件公告期限
	详见第一章“投标邀请”

	第9.2款
	信息公告媒体
	中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/
湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/

	第10.1款
	提交投标文件截止时间
	详见第一章“投标邀请”

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	按文件要求报价

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第19.1款
	投标文件副本份数
	一式三份（正本1份，副本2份）

电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入投标文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。

	四、投标

	第21.1款
	投标文件的递交地点
	湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

	第23.1款
	分包
	不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第25.2款
	需要宣布的其他内容
	无。

	六、中标信息公布

	第29.2款
	并列情况下确定中标人的方式
	综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	七、合同签订

	第32.1款
	履约担保
	不要求提供

	八、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	代理服务费：10000元，由中标人一次性支付。


正文
一、总  则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6．组织现场考察或者召开答疑会
6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同协议书
第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息：招标公告、中标结果公告采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，招标文件澄清或修改公告等通知将通过邮件方式送达。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体及邮箱的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8．偏离与实质性响应
8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 按第一章指定的信息获取招标文件。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
三、投标文件
11.投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12.计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13.投标文件的组成
13.1投标文件的内容如下：
一、投标函

二、开标一览表

三、货物/服务说明一览表

四、商务/技术条款响应/偏离表

五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

六、投标人具备投标资格的证明文件

七、投标人认为需提供的其他资料

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.3投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14.投标报价
14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15.投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
17. 投标有效期
17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金
无需缴纳。
19. 投标文件的签署
19.1投标文件一式三份（正本1份，副本2份）,电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入投标文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。
19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。
四、投标
20. 投标文件的密封和标记
20.1投标文件封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。
20.2投标文件封套或外包装上应标注：
（1）采购项目名称、采购代理编号； 
（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；
（3）注明投标人名称和联系地址。
21. 投标文件的递交
21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。
21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。
23.分包
不允许分包。
24. 串通投标行为
24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
25. 开标
25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。
25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
25.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请。
25.6投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。
26. 资格审查
26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
26.2资格审查的程序
（1）开标结束后，请投标人离开开标室；
（2）采购人及采购代理机构在开标室按招标文件的规定对投标人进行资格审查；
（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；
（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告之其资格审查情况以及相关权益；
（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；
（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件待项目评审结束后一并封存。
26.3在资格审查时，将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的采购活动；
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布
29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

七、合同签订
31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

无需缴纳。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定
34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35.招标代理服务费

35.1招标代理服务费：见【投标须知前附表】。

第三章  评标方法及标准 

评审因素和标准  

	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价

（50分）
	50
	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计50分。

其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

	2
	技术
	技术参数响应情况
	33
	投标文件中没有货物/服务说明一览表或商务/技术条款响应/偏离表的不计分。所投产品技术参数及配置符合招标文件要求、无负偏离的计33分；标“▲”的参数每一项负偏离扣6分，其他参数每一项负偏离扣3分，扣完为止。

注：（1）招标文件第四章“技术规格、参数与要求”已明确证明材料的按要求提供证明材料，否则按负偏离计算；（2）其他参数提供产品最新彩色样本资料（彩色样本资料为产品制造商公开发布的印刷品）或产品制造商出具的技术白皮书（封面+与技术参数相关的页面）或产品说明书或官网截图或出具技术参数承诺函明确原辅材料及性能参数指标，未提供视为负偏离；（3）产品技术参数响应表等性能描述若与招标文件要求的证明材料或彩色样本资料或技术白皮书或产品说明书或承诺函表述不一致按负偏离扣分；（4）要求提供证明文件的条款投标文件中未提供的或提供的证明文件不能清晰证明属于所投产品型号的该项参数的，视同为该条款负偏离；（5）负偏离包括但不限于：缺漏项、技术参数不明、配置不详、未（不）响应、无法辨别内容等；（6）技术证明文件需集中编列于“投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件”栏目中。

	
	
	实施方案
	5
	提供详细的实施方案：方案中必须详细确定实施团队设置、实施周期安排、设备配置完善性保证措施、接口处理方案等，方案详细完整、符合项目实际情况且科学合理的计5-4分；方案较完整、部分内容不充实、空洞，描述不够详细，缺少关键节点、遗漏重要数据的计3-2分；方案内容项目分析合理性、逻辑性有缺陷、条理不清晰，语义表述混乱、不清、前后矛盾，方案内容实际无法实现或不利于项目实施，工作成效无法达到预期要求的计1分，无方案的计0分。

	
	
	产品先进性
	5
	根据投标人提供的产品的先进性与适用性进行评分：包括1、设备性能；2、配置合理性；3、技术成熟度；4、运行稳定性；5、安全可靠程度等方面，满分计5分，有缺漏项每处扣1分，不全面、不具备针对性的每处扣1分，扣完为止。
投标人应针对该项评分出具专门的详细说明材料并提供佐证，未提供的计0分。

	3
	商务
	销售业绩
	2
	提供同品牌同型号设备销售业绩证明材料，每个计 1 分，最多计2分。 

注：1、提供中标（成交）通知书或合同扫描件并加盖投标人公章，否则不计分。2、证明材料必须显示品牌及型号，否则不计分。3、中标（成交）人及合同乙方不作限制，只依据证明材料中显示的品牌及型号进行计分。

	
	
	售后服务保障
	5
	投标人提供的售后服务方案，至少包含①备品备件库、②人员配备及安排、③质保期服务、④培训方案、⑤服务响应时间等方面。方案详细完整、符合项目实际情况且科学合理的计5-4分；方案较完整、部分内容不充实、空洞，描述不够详细，缺少关键节点、遗漏重要数据的计3-2分；方案内容项目分析合理性、逻辑性有缺陷、条理不清晰，语义表述混乱、不清、前后矛盾，方案内容实际无法实现或不利于项目实施，工作成效无法达到预期要求的计1分，无方案的计0分。

	合计
	100
	


注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

正   文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2.评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5. 比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
5.3投标报价评价：详见评审因素和标准 
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
6. 确定中标候选人名单
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。
7.报价合理性审查
7.1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于50分钟。其中，属于第3项情形，供应

商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重

复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水

平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合

理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、

证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

7.2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）印章，在评标委员会要求的时间内以纸质盖章方式进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标视为无效。
8.编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
9.评标报告复核
9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。
9.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。
10.停止评标
10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
第四章  技术规格、参数与要求

一、采购项目名称：高效液相色谱仪采购

二、采购数量及采购预算
	货物名称
	数量及单位
	上限总价（元）

	高效液相色谱仪
	2台
	700000


注：投标报价超过上限价视为无效投标。
三、技术参数及要求
1.输液泵

1.1泵类型：并联双柱塞方式 

1.2脉动：≤0.1MPa

▲1.3流速设置范围：0.0001-10mL/min，提供泵流速0.0001mL/min证明材料。

1.4流速准确度：≤±1%或≤±2μL/min中的较大值（流速范围：0.01-2mL/min）

            ≤±2%（流速范围：2-5mL/min）

1.5流速精确度：＜0.06%RSD或＜0.02minSD中的较大值

1.6梯度范围：0-100%（0.1%步进）

1.7梯度准确度：±0.5%

1.8梯度精确度：±0.1%

1.9最大耐压：≥50MPa

1.10pH范围：1-13

1.11延迟体积：＜650μL

1.12标配自动柱塞清洗功能、自动排气功能

1.13无需阻尼器，即可实现系统压力稳定

2.自动进样器

2.1进样方式：全量进样

2.2耐压：≥50MPa

2.3进样体积准确度：±1%（50μL，n=10）

2.4进样体积设定范围：0.1-100μL（最大可拓展至2000μL）

2.5进样体积重现性：RSD＜0.20%（5.0-2000μL）

                RSD＜0.25%（2.0-4.9μL）

                RSD＜0.5%（1.0-1.9μL）

                RSD＜1.0%（0.5-0.9μL）

2.6交叉污染：＜0.0018%（特定条件下可达 ＜0.0004%）

2.7进样周期：≤14秒

▲2.8样品量： ≥200个（1.5mL样品瓶）

2.9样品冷却：支持，温度范围4-43℃

2.10进样线性：＞0.9999

2.11前处理功能：支持样品转移，添加，稀释、Co-injection功能

3.柱温箱

3.1控温方式：强制空气循环方式

3.2色谱柱容量：300mm×3根以上

3.3温度设置范围：4-90℃

3.4温度控制范围：室温-12℃-90℃

3.5温度控制精度：±0.1℃

3.6温度准确度：±0.8℃（±0.1℃，传感器，设定为40℃时的指定条件）

4.脱气机

4.1 流路数目：≥5路

4.2 脱气流路体积：≤400µL/每流路

5.PDA二极管阵列检测器

5.1灯源：氘灯

5.2二极管元件数量：≥1024

5.3波长范围：190-800nm

5.4分辨率：≤0.6nm

5.5狭缝宽度：≤1.2nm

5.6光谱分辨率：≤1.4nm

5.7波长准确度：≤±1nm

5.8噪音：≤6×10-6AU

5.9漂移：≤5×10-4AU/h

5.10线性：0~2.0AU

5.11采样频率： 

5.12流通池：池长：≤10mm；池容量：≤10μL；池耐压：≥12MPa

▲5.13流通池控温：19-50℃（1℃步进）

5.14支持波长准确度自动检查功能，自动归零功能

6.色谱工作站

6.1GUI操作界面，方便友好，易于使用，工作站基于windows 系统，数据传输基于主流的网络协议，确保数据真实可靠，符合CGMP标准。

★6.2要求接入现有网络版CDS软件系统，能被网络版软件反控，需提供网络版授权及用户授权，数据实时存储于服务器。

6.3具备多种自动化功能，包括自动启动、自动关机 、自动排气 、自动认证、自动预处理功能 、流速控制精灵等。

四、项目实施要求
1、设备运输、保险及保管

1.1 中标人负责设备到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

1.2 中标人负责设备在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 中标人负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。

1.4 中标人应保证设备包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

2、安装调试

2.1 中标人负责设备免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2.2 中标人送达设备及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.3 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括设备资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3、质量保证

3.1 中标人提供的设备应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的设备原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

3.2设备质保期至少1年。

3.3质保期从验收合格后开始计算。质保期内定期校准费用及所有软件维护、升级费用等全部免费。

3.4中标人必须严格按照招标文件要求及中标人在投标文件中所投设备的品牌型号提供设备，中标人应保证其提供的设备（包括零部件）是全新的、完整的、原装的正规行货，并且符合国家检测标准以及该设备的出厂标准和原装配置，并在各个方面符合合同规定的质量、规格和性能。

3.5中标人应保证其设备经过安装后，正常操作和保养，在设备寿命期内运转良好。

3.6设备生产厂家负责仪器3Q确认方案和报告、软件的确认方案和报告，准备好所需消耗品（标样），方案经客户审核和批准后，现场厂家完成确认并提交报告。

4、售后服务

4.1 系统维护。要求提交以下内容。

（1）定期维护计划。

（2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

（3）对用户修改设计要求的响应措施。

4.2 技术支持

（1）提供7×24小时的技术咨询服务。

（2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.3 故障响应

（1）提供7×24小时的故障服务受理。

（2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障电话响应时间不超过6小时，在72小时内提出解决方案并做出明确安排。

（3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。
（4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证采购人工作的正常进行。

4.4质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力 除外），由中标人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等）更换或维修；质保期内因故障导致停机时间超过 30 日的，供应商应延长相应时长的质保期；质保期内中标人负责对设备维护保养每年不少于 2 次；质保期内设备出现两次相同故障且经采购人评估确定使用缺陷或隐患的情况下，中标人必须无条件免费更换新机或无条件退货。质保期满后，设备终身维修，售后服务只收配件成本费；无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件；在质保期内，所投设备如出现检验检查结果严重偏差或设备重大质量问题等情况，采购人可要求无条件退货，因所投设备检验检查结果偏差或设备质量问题发生重大事故的由中标人承担一切损失。

4.5承诺能长期（至少10年）提供仪器配件及易耗品的供应，并提供终身维修服务。
5、培训

仪器安装与培训相结合，安装人员应在3Q确认完成后对我公司相关人员（操作人员、维修人员、管理人员）进行培训。
五、其他要求

1、交货时间及地点：

1.1交货时间：合同签订后45日内完成安装、调试并交付使用完毕。若中标人延期交付，除应继续履行交付义务外，给采购人造成损失的还应赔偿相关损失。

1.2交货地点：采购人指定地点

1.3交货方式：一次性交货。

2、付款方式：合同签订后7个工作日内支付合同总额的40%，设备全部交付使用并经验收确认后，7个工作日内支付合同总额的55%，剩余5%在设备验收合格满1年后（无质量问题、售后服务纠纷以及其他经济法律纠纷等）7个工作日内无息一次性付清。

3、中标人必须按照相关法律法规和行业相关管理规定完成所有的安装、检测、验收、维护及保养。

4、投标人报价时如出现缺漏项情况，视为投标人承诺该项免费提供服务。

★5、所投产品或设备生产日期/出厂日期距交货期均不能超过半年。

6、本项目为交钥匙工程（精细卫生均到位），投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内所需所有设备、配件运抵采购人所在项目工地现场，安装、调试直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及配件的价格、包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装调试费、检测检验费、接口费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其他费用等一切费用。并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

7、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

8、因投标人未踏勘现场导致项目出现漏项、缺项情况的，均视为投标人免费提供。

六、履约验收方式或验收方案：

1）验收主体：甲方为项目的验收主体

验收组织方式：自行组织

是否邀请本项目的其他供应商：否

是否邀请专家：否

是否邀请服务对象：否

是否邀请第三方检测机构：否

验收组织的其他事项：1.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。2.甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方千万的直接损失。        

履约验收时间：另行约定 

3）履约验收方式：一次性验收 

4）履约验收的内容：

技术履约验收内容：按采购文件及投标文件的技术部分验收        

服务履约验收内容：按采购文件及投标文件的服务部分验收       

商务履约验收内容：按采购文件及投标文件的商务部分验收

6）履约验收标准：符合国家或行业标准（如有）及其他相关标准     

7）履约验收其他事项：双方协商约定。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出实质性承诺及说明。

第五章  合同协议书
采购人（全称）：               （甲方）
中标人（全称）：              （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息

（1）采购方式：                          
（2）项目名称：                          
2.合同标的及金额：

	标的名称
	品牌及型号
	数量
	单价

	
	
	
	

	合同总额
	


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                                             。

5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）招标文件
（6）标准、规范及有关技术文件
本合同一式   份。甲、乙双方各执   份，签字之日起生效。
甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：                                                                            
法定代表人：                                   法定代表人：
签订日期：    年   月   日                   签订日期：   年   月   日
第六章 投标文件的组成
一、投标函

二、开标一览表
三、货物/服务说明一览表
四、商务/技术条款响应/偏离表
五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）
六、投标人具备投标资格的证明文件
七、投标人认为需提供的其他资料
国企采购
投标文件
采购项目名称： 

采购代理编号：

采   购   人： 

采购代理机构： 

投标人                                                
年  月  日
一、投标函
致：             （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：投标文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

一、投标函

二、开标一览表

三、货物/服务说明一览表

四、商务/技术条款响应/偏离表

五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

六、投标人具备投标资格的证明文件

七、投标人认为需提供的其他资料
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《投标报价表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：         

电话：              传真：         

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：               

日期：               年      月     

开标一览表

项目名称： 
	项目名称
	型号、品牌、制造商名称
	投标单价（元）
	数量（台）
	投标总价（元）

	
	
	
	
	


投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
附：零配件、耗材配置清单报价表（如有）

	部件名称
	型号
	单价

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
三、货物/服务说明一览表
招标编号:                          

	序号
	标段号
	服务名称
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人名称（盖单位章）：
日期：         年     月      日
四、商务/技术条款响应/偏离表
	序号
	招标文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。内容相同的条款不用重复响应。

投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
五、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）
六、投标人具备投标资格的证明文件
供应商应按招标文件要求提供：
投标人资格声明

法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件。
法定代表人身份证明原件扫描件
法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
5、湖南省政府采购供应商资格承诺函
6、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）
7、中小企业证明材料

8、特定资格条件

9、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件。
1、投标人资格声明

致              （采购人或采购代理机构）：
按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为                 ，统一社会信用代码或注册号为                 ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位不存在下列情形之一： 

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
投标人名称（盖单位章）：               
法定代表人或其授权的代理人（签字）：          

日期：        年    月    日

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

3、法定代表人身份证明
投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


投标人名称（盖单位章）：
日期：     年     月     日  
注：手持一份原件及被授权委托人身份证至开标现场供查验。
4、法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】
本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                           。
代理人无转委托权。
本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。
	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。
投标人名称（盖单位章）：
法定代表人（签字）：                     
委托代理人（签字）：                     
         年      月       日
注：手持一份原件及本人身份证至开标现场供查验。

5、湖南省政府采购供应商资格承诺函

本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）
公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日
6、具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
备注：提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺
7、中小企业证明材料
7.1中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加 (采购单位名称) 的 (项目名称) 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

{标的名称)，属于 (采购文件中明确的所属行业)行业:承接企业为  ，从业人员人 ，营业收入为    ，资产总额为     ，属于    。

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(签章):{供应商名称)

日 期:{当前日期)

供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业(2011)300号)规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业从业人员、营业收入、资产总额均填0，根据提交投标(响应)文件时的实际情况填写企业类型。
7.2残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

                     日  期：___年___月___日

7.3监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

8、投标人特定资格条件的证明材料
备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。

9、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的原件扫描件
七、投标人认为需要提供的其他资料


