国企采购
招 标 文 件
采购项目名称:类器官及人工智能实验室设备采购及安装项目

委托代理编号: HNYY-LYGC-2026-002

采  购  人: 湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

采购代理机构:湖南扬屹咨询管理有限公司

二〇二六年四月

目 录
第一章 投标邀请.............................................3
第二章 投标须知.............................................5
第三章 评标方法及标准......................................16
第四章 技术规格、参数与要求................................21
第五章 合同协议书..........................................45
第六章 投标文件组成........................................46
第一章  投标邀请
湖南扬屹咨询管理有限公司受湖南普瑞玛药物研究中心有限公司的委托，对其类器官及人工智能实验室设备采购及安装项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

采购项目基本概况

1、采购项目名称：类器官及人工智能实验室设备采购及安装项目

2、委托代理编号：HNYY-LYGC-2026-002
3、采购预算：1760000.00元  

二、采购需求

详见第四章“技术规格、参数与要求”。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件： 
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件；

（2）供应商提交《湖南省政府采购供应商资格承诺函》；

（3）法人提交法定代表人身份证明原件扫描件或者法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件；

（4）信用记录查询(由采购人、代理机构进行查询，无需供应商提供书面申明)；

（5）其他说明：近三个月是指2026年1月至2026年3月；
（6）具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料。

2、特定资格条件：无。

3、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

四、获取招标文件的时间、期限、地点、方式

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，请在中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/、湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/直接下载。

2、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2026年05月15日09：00止，超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

2、开标时间：2026年05月15日09：00（北京时间）。

3、开标地点（递交投标文件地点）：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

4、逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、公告期限：

2026年04月24日17：00至2026年05月06日17：00止（5个工作日）

七、评标办法：综合评分法

采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

1、采购人信息

采购人名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313
2、采购代理机构信息

采购代理机构名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479
第二章  投标须知
投标须知前附表
注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	一、说明

	第1.1款
	采购项目
	类器官及人工智能实验室设备采购及安装项目

	第2.1款
	采购人
	名称：湖南普瑞玛药物研究中心有限公司

地址： 浏阳经济技术开发区康天路123号

联系人：黄羽南

电话：13637486313

	第2.2款
	采购代理机构
	名称：湖南扬屹咨询管理有限公司  

地址：浏阳市金沙北路彩虹城5单元25楼    

联系人：卢琳
电  话：18374892479

	第2.7款
	采购进口产品
	本采购项目不允许进口产品参加投标

	第3.1款
	投标人资格条件
	见本采购项目投标邀请第三条“投标人的资格要求”规定

	第6.1款
	组织现场考察或者召开答疑会
	■不组织

	二、招标文件

	第8.2款
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围
	非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥6项将导致投标无效。
条款数（最高项数）的统计方法：相同内容的条款不重复计算项数

	第7.4款
	招标文件公告期限
	详见第一章“投标邀请”

	第9.2款
	信息公告媒体
	中国采购与招标网https://zbdt.chinabidding.cn/
湖南普瑞玛药物研究中心有限公司官网http://www.hnse.org/

	第10.1款
	提交投标文件截止时间
	详见第一章“投标邀请”

	三、投标文件

	第14.1款
	投标报价的规定
	按文件要求报价

	第17.1款
	投标有效期
	90日（日历日）

	第19.1款
	投标文件副本份数
	报价文件一式三份（正本1份，副本2份）

商务技术文件一式三份（正本1份，副本2份）

资格证明文件一式三份（正本1份，副本2份）
电子文件一份（采用U盘载入，并标注投标人名称，电子文件密封包装后装入商务技术文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效）。

	四、投标

	第21.1款
	投标文件的递交地点
	湖南普瑞玛药物研究中心有限公司（浏阳经济技术开发区康天路123号办公楼会议室）

	第23.1款
	分包
	不允许分包

	五、开标、资格审查和评标

	第25.2款
	需要宣布的其他内容
	无。

	六、中标信息公布

	第29.2款
	并列情况下确定中标人的方式
	综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

	七、合同签订

	第32.1款
	履约担保
	不要求提供

	八、其他规定

	第35.1款
	招标代理服务费
	代理服务费：16000元，由中标人缴纳。


正文
一、总  则
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于本章“招标文件前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。采购项目联系人姓名和电话见【投标须知前附表】。
2.定义
2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。
2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。
3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定： 
（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。
（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。
4.投标费用 
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5.保密
5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
6．组织现场考察或者召开答疑会
6.1【投标须知前附表】规定采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按其要求参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。
6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按法律规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。
6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。
6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，各章内容如下：
第一章 投标邀请
第二章 投标须知
第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 合同协议书
第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息：招标公告、中标结果公告采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，招标文件澄清或修改公告等通知将通过邮件方式送达。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体及邮箱的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。
7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8．偏离与实质性响应
8.1招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。
8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。
9.招标文件的获取
9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 按第一章指定的信息获取招标文件。
10.招标文件的澄清或者修改
10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
三、投标文件
11.投标语言
11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
12.计量单位
12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
13.投标文件的组成
13.1投标文件的内容如下：
一、报价文件

1、开标一览表

2、投标报价明细表
二、商务技术文件

1、投标函

2、货物/服务说明一览表

3、商务/技术条款响应/偏离表

4、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

5、投标人认为需提供的其他资料
三、投标人具备投标资格的证明文件

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。
13.3投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

14.投标报价
14.1投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】规定进行报价。
14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。
14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。
14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。
14.5投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。
15.投标人的资格证明文件
15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16.投标服务符合招标文件规定的证明文件
16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下产品及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。
16.2 投标人在服务实施方案说明中应当说明服务内容、人员配备、服务期限、服务承诺等。
16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：
（1）服务主要内容和服务期限的详细说明；

（2）对照招标文件服务要求，逐条说明所提供服务对招标文件的服务要求条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。
17. 投标有效期
17.1除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。
17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
18. 投标保证金
无需缴纳。
19. 投标文件的签署
19.1投标文件分为三部分：报价文件、商务技术文件、资格证明文件各一式三份（正本1份，副本2份）,三部分分开密封，电子文件一份（采用U盘载入，电子文件密封包装后装入商务技术文件密封袋中，未提交投标文件电子档的其投标无效)。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准，若纸质版文件与电子版中存在不符的内容，以纸质版文件为准。
19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。
19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。
四、投标
20. 投标文件的密封和标记
20.1投标文件应当分开密封（同一个包的正副本一起密封），共分为三个包：报价文件、商务技术文件、资格证明文件，每个密封套上应加盖投标人单位章或由投标人代表签字。
20.2投标文件封套或外包装上应标注：
（1）采购项目名称、采购代理编号、采购人、采购代理机构、文件类型（报价文件/商务技术文件/资格证明文件）； 
（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；
（3）注明投标人名称。
21. 投标文件的递交
21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。
21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
22. 投标文件的修改和撤回
22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。
23.分包
不允许分包。
24. 串通投标行为
24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人追究法律责任：
（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；
（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；
（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；
（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；
（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；
（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。
24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
五、开标，资格审查和评标
25. 开标
25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。
25.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。
25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。
25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人代表未参加开标的，视同认可开标结果。
25.5采购人、采购代理机构对投标人代表当场提出的询问或者回避申请。
25.6投标人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）等有关人员在开标记录上签字确认。
26. 资格审查
26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。
26.2资格审查的程序
（1）开标结束后，请投标人离开开标室；
（2）采购人及采购代理机构在开标室按招标文件的规定对投标人进行资格审查；
（3）请对资格审查存在疑问的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，进行澄清说明有关疑问；
（4）请资格审查不合格的投标人法定代表人或其授权代理人进入开标室，告之其资格审查情况以及相关权益；
（5）采购人及采购代理机构资格审查人员填写《资格审查情况表》并签字确认，且承担相应法律责任；
（6）投标人资格审查资料以及资格审查不合格的投标人的投标文件待项目评审结束后一并封存。
26.3在资格审查时，将对投标人信用记录进行甄别。
（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；
（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；
（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；
（4）信用信息的使用原则：被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的，以及被“中国政府采购网”网站列入严重违法失信行为记录名单，将拒绝其参与本项目的采购活动；
（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.4投标文件属下列情况之一的，投标无效：

未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.5对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.6资格审查结束后，采购人及采购代理机构应将资格审查结果送交评标委员会，评标委员会不再对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1）参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布
29.中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查情况报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查情况报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在本采购项目招标公告指定媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，选择以书面的形式向采购人或采购代理机构提出质疑；采购人或采购代理机构应当在收到书面质疑七个工作日内作出答复。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

七、合同签订
31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3中标合同将在本采购项目招标公告指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.4中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

32. 履约担保

无需缴纳。

33.采购合同履行中数量的变更

33.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的产品服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定
34.招标不足三家处理

34.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

34.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

35.招标代理服务费

35.1招标代理服务费：见【投标须知前附表】。

第三章  评标方法及标准
评审因素和标准
	序号
	评审因素
	分值
	评分标准

	1
	投标报价

（50分）
	50
	以经评标委员会一致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计50分。

其他投标人的价格得分统一按公式计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×投标报价权重

	2
	技术
	产品配置及技术参数
	5
	投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的计0分。所投产品配置符合招标文件要求的计5分。每项参数负偏离的每偏离一项扣0.5分，扣完为止。

注：招标文件已明确证明材料名称的参数必须按招标文件要求提供证明材料，未按要求提供视为负偏离。

	
	
	深化设计方案
	20
	投标人根据实施现场及招标要求编制针对本项目的深化技术方案，方案内容包括但不限于各系统（电气、给排水、消防、装饰装修等）的详细施工图纸及效果图：符合采购需求要求的内容完整、满足采购需求且设计方案合理、完整、可操作性强的计20-15分；部分内容不能完全满足采购需求、部分功能使用性不够强的计14-9分；有缺项漏项情形、部分功能无法满足采购需求的计8-1分；无图纸的计0分。

	
	
	安装技术方案
	5
	投标人根据实施现场及招标要求编制项目安装技术方案，方案内容包括但不限于主要设备及项目的实施的工艺、流程等：方案内容完整、无漏项、完全满足本项目需求详实且针对性强、科学合理实用的计5-4分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计3-1分；未提供方案的计0分。

	
	
	项目管理与实施
	5
	投标人根据实施现场及招标要求编制项目管理与实施内容，方案内容包括但不限于项目实施周期、质量保障体系与措施、组织管理体系与措施、项目风险评估等）：方案内容完整、无漏项、完全满足本项目需求详实且针对性强、科学合理实用的计5-4分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计3-1分；未提供方案的计0分。

	3
	商务
	类似
业绩
	3
	投标人具有类似项目业绩，合同内容必须包含实验室项目内容，每提供一个计1分，最多计3分。

注：提供中标（成交）通知书、合同的复印件（有效销售合同复印件包含合同首页、金额页、合同缔约双方签字盖章页即可）并盖投标人公章，否则不计分。

	
	
	企业认证
	2
	投标人具有有效的认证证书：

1、具有质量管理体系认证的，计1分；

2、具有环境管理体系认证的，计1分。

注：1.提供相关认证机构颁发的有效期内的认证证书复印件及认证信息查询截图【全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn）】，并加盖投标人公章，否则不计分。2.证明材料上信息显示不明确或无法辨别的均不计分。

	
	
	综合实力
	5
	投标人具备有效的工程设计资质证书的计2分。

投标人具备有效的建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质的计2分。

3、投标人具备有效的消防设施工程专业承包二级及以上资质的计1分。

注：提供以上证书复印件并加盖投标人公章，否则不计分。

	
	
	售后服务方案
	5
	根据投标人针对本项目采购需求编制售后服务方案，方案内容包括但不限于维修响应（根据投标供应商承诺的响应时间、到达现场时间、完成维修、更换等服务的时间合理性及优越性进行评审）、产品保修期、售后服务保障、培训方案（包括培训计划、培训师资、培训内容、培训考核验收、培训保障措施等）：方案内容完整、针对性强、完全满足本项目需求详实的计5-3分；针对性较强、较科学合理、基本符合本项目实际情况的计2-1分；未提供方案的计0分。

	合计
	100
	


注：投标人的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

正   文
1.评标方法
1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供产品服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。
1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
2.评标程序
2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。
3. 投标文件符合性审查
3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； 

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题
4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字或者加盖单位章确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。
4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5. 比较与评价
5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价的修正或调整：如果有算术错误，投标报价将按本章第5.2款进行算术修正及修正次序规则修正。
5.3投标报价评价：详见评审因素和标准 
5.4技术、商务等评分项响应评价
（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。
5.5评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。
6. 确定中标候选人名单
6.1评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。
7.报价合理性审查
7.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： ①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； ②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； ④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于50分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

7.2投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）公章，在评标委员会要求的时间内提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标视为无效。
8.编写评标报告
8.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
8.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
9.评标报告复核
9.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：
（1）分值汇总计算错误的；
（2）分项评分超出评分标准范围的；
（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；
（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。
9.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审。
9.3投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审。
10.停止评标
10.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
第四章  技术规格、参数与要求

一、采购项目名称：类器官及人工智能实验室设备采购及安装项目
二、项目清单总分类
	序号
	分类名称

	1
	实验室装配式设施部分

	2
	实验室配电及监控系统部分

	3
	实验室办公区装修部分

	4
	实验室配套设备部分

	5
	实验室气路及排水系统部分


三、技术参数及要求
（一）、实验室装配式设施采购及安装部分
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数 量

	1
	装配式金属面净化墙体
	名称：50mm厚白灰色金属壁板

2、材料组成：四周加强镀锌方钢龙骨，基板外贴≥0.5mm厚金属板，内填充高密度岩棉，垂直纵向排列，容重≥120KG/m3，粘结强度≥0.06Mpa，防火等级：A级，耐火极限≥60min，配套型材：天槽、地槽、R50铝合金阴角(表面环氧树脂喷涂)及内阴角底座型材，90度连接铝合金圆弧柱膨胀螺栓，其余固定五金配件等，耐腐蚀、耐撞，板面平整，无明显凹凸.翘曲.变形；表面清洁、色泽均匀，无胶痕、油污，无明显划痕、磕碰、伤痕，厂定制化生产，施工现场模块化安装；板缝采用专用抗菌防霉洁净专用耐候硅胶填缝，保证气密性，胶封饱满顺直，粗细均匀流畅

3、工作内容：材料制作、运输、吊装及安装；龙骨现场制作、安装；五金及密封现场制作及安装；包含阴阳角护角条、收边条及同材质门窗洞口等；现场垃圾清理；施工完成后的保洁

4、安装位置：室内

5、其他：满足相关规范要求

说明1：材料防火等级、性能参数须满足规范要求；说明2：以水平投影面积计算，不扣除回风口、门窗及消防洞口等孔洞面积
	项
	1

	2
	装配式金属面净化吊顶
	名称：50mm厚单面玻镁夹芯白灰色金属壁板

2、材料组成：四周加强镀锌方钢龙骨，基板外贴≥0.5mm厚金属板，内衬单层5mm玻镁板，内填充高密度岩棉，垂直纵向排列，容重≥120KG/m3，粘结强度≥0.06Mpa，防火等级：A级，耐火极限≥90min，配套型材：吊梁、连接型铝、天槽、地槽、R50铝合金阴角(表面环氧树脂喷涂)及内阴角底座型材，90度连接铝合金圆弧柱膨胀螺栓，其余固定五金配件等，耐腐蚀、耐撞，板面平整，无明显凹凸.翘曲.变形；表面清洁.色泽均匀，无胶痕.油污，无明显划痕、磕碰、伤痕，厂定制化生产，施工现场模块化安装；板缝采用专用抗菌防霉洁净专用耐候硅胶填缝，保证气密性，胶封饱满顺直.粗细均匀流畅    3、工作内容：材料制作、运输、吊装及安装；龙骨现场制作、安装；五金及密封现场制作及安装；包含阴阳角护角条、收边条及同材质门窗洞口等；现场垃圾清理；施工完成后的保洁。

4、吊顶形式：综合；吊杆、龙骨材料种类、规格、中距：M10全牙螺杆、M10膨胀螺栓、方形调节器等，上人承载主龙骨、载重≥150KG/㎡，根据规范要求需设置反支撑及转换层

4、安装位置：室内

5、其他：满足相关规范要求。

说明1：材料防火等级、性能参数须满足规范要求；说明2：以水平投影面积计算，不扣除风口、嵌入式灯具等孔洞面积
	㎡
	650.0

	3
	成品钢制门
	门类型：单开门，钢制密闭门，门框为1.5mm厚镀锌钢板制作；门板为1.2mm厚镀锌钢板制作，门板内衬防火蜂窝纸；表面均做烤漆喷塑处理。带600*400mm观察窗；洞口尺寸：900mm*2100mm；五金及配件：五金均为不锈钢材质，按使用功能配齐五金，包括合页、门锁、扫地条等

说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品门运输、吊装、安装；门框、门套安装；五金及配件安装；门框安装缝隙密封、垃圾清运以及保洁等
	批
	1.0

	4
	成品钢制门
	门类型：子母门，钢制密闭门，门框为1.5mm厚镀锌钢板制作；门板为1.2mm厚镀锌钢板制作，门板内衬防火蜂窝纸；表面均做烤漆喷塑处理。带600*400mm观察窗；洞口尺寸：1200*2100；

五金及配件：五金均为不锈钢材质，按使用功能配齐五金，包括合页、门锁、扫地条等；

说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品门运输、吊装、安装；门框、门套安装；五金及配件安装；门框安装缝隙密封、垃圾清运以及保洁等
	批
	1.0

	5
	成品钢制门
	门类型：双开门，钢制密闭门，门框为1.5mm厚镀锌钢板制作；门板为1.2mm厚镀锌钢板制作，门板内衬防火蜂窝纸；表面均做烤漆喷塑处理。带600*400mm观察窗；洞口尺寸：1500*2100；五金及配件： 五金均为不锈钢材质，按使用功能配齐五金，包括合页、门锁、扫地条等；

说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品门运输、吊装、安装；门框、门套安装；五金及配件安装；门框安装缝隙密封、垃圾清运以及保洁等
	批
	1.0

	6
	成品钢制逃生门
	门类型：双开门，钢制密闭逃生门，门框为1.5mm厚镀锌钢板制作；门板为1.2mm厚镀锌钢板外框+全尺寸双层5mm厚钢化防火玻璃制作；表面均做烤漆喷塑处理。洞口尺寸：1200*2100；五金及配件： 五金均为不锈钢材质，按使用功能配齐五金，包括合页、推杆式逃生锁、扫地条等

说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品门运输、吊装、安装；门框、门套安装；五金及配件安装；门框安装缝隙密封、垃圾清运以及保洁等
	批
	1.0

	7
	中空双层密闭观察窗
	窗类型：铝合金框成品密闭固定窗；洞口尺寸：1200mm*1000mm；铝合金框厚度：1.5mm；玻璃品种、厚度：双层5mm厚钢化玻璃，且满足安全玻璃规范要求，窗内含不锈钢304装饰边条，窗内充保护氮气。

五金及配件：按使用功能配齐五金

说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品窗运输、吊装、安装；五金及配件安装
	批
	1.0

	8
	中空双层密闭观察窗
	窗类型：铝合金框成品密闭固定窗；洞口尺寸：2400mm*1000mm；铝合金框厚度：1.5mm；玻璃品种、厚度：双层5mm厚钢化玻璃，且满足安全玻璃规范要求，窗内含不锈钢304装饰边条，窗内充保护氮气。

五金及配件：按使用功能配齐五金

说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品窗运输、吊装、安装；五金及配件安装
	批
	1.0

	9
	焊接式塑胶地面
	1. 找坡找平：刷掺建筑胶素水泥浆一道，20厚DS20水泥砂浆找坡（最薄处），抹平压实。

2. 面层：2.0mm厚同质透心PVC卷材，专业粘结剂粘贴，滚压、开槽、焊接后涂蜡抛光；材料性能符合规范。

3. 辅助构件：不同地材过渡用金属压条；50mm圆弧踢脚线。

4. 细节：地面交接处做R50圆角，收边嵌缝按规范执行；终饰面标高符合规范。

5. 工作内容：基层清理、找平层施工、材料运输、面层及踢脚线铺贴、压条装钉、细节处理及成品保护、垃圾清理。
	㎡
	650.0


（二）、实验室配电及监控系统部分
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数 量

	一
	照明插座

	1
	壁挂式动力箱
	1、箱体要求

材质：304不锈钢，厚度≥1.5mm（箱体）、≥1.2mm（箱门）表面处理：拉丝或哑光处理，无毛刺、无锈蚀，

防护等级：≥IP40（户内），安装方式：壁挂暗装，底边距地高度 1.50m，结构要求：单面开门，配不锈钢防锈铰链及锁具，箱体具备散热结构（如透气孔+防虫网）

，进出线方式：上进下出，预留敲落孔或密封接头

2、电气参数

额定电压：AC 220V / 380V

3、内部元件配置要求

根据负荷需求合理配置包括但不限于开关控制模块、通信模块、手动转换开关、断路器等元器件以及所需的仪表或模块等核心元件，并提供完整电气原理图。

4、接地要求：

箱体设专用接地铜排或端子，箱门与箱体间设置跨接地线，防护与密封：进出线口做好防火/防尘密封，安装完成后对四周缝隙进行密闭处理

5、工作内容

配电箱本体安装、导线与端子板的焊、压接处理、箱体补漆（如有损伤）、系统接地、内部接线、整体调试（含与上级开关的联调）、安装后四周缝隙密闭处理
	批
	1.0

	2
	LED平板净化灯
	名称：LED平板灯(LED 48W) 1200*300mm

规格：LED，48W，1200*300mm；安装形式：吸顶

工作内容：本体安装；灯具附件安装；接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	3
	LED平板应急净化灯
	名称：LED平板灯(LED 48W) 1200*300mm；规格：LED，48W，包含可充电型应急电源，应急时长≥90min，IP34；1200*300mm；安装形式：吸顶。

工作内容：本体安装；灯具附件安装；接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	4
	LED平板净化灯
	名称：LED平板灯(LED 24W) 600*300mm；规格：LED，24W，600*300mm；安装形式：吸顶。

工作内容：本体安装；灯具附件安装；接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	5
	LED平板灯
	名称：LED平板灯(LED 48W) 600*600mm；规格：LED，48W，600*600mm；安装形式：吸顶。

工作内容：本体安装；灯具附件安装；接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	6
	单联单控暗开关
	名称：防护型单联单控开关；规格：250V 10A；安装方式：嵌装。工作内容：本体安装、接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	7
	单联双控暗开关
	名称：防护型单联双控开关；规格：250V 10A；安装方式：嵌装。工作内容：本体安装、接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	8
	双联单控暗开关
	名称：防护型双联单控开关；规格：250V 10A；安装方式：嵌装。工作内容：本体安装、接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	9
	单相三孔插座
	名称：A-安全型单相三孔插座(16A)；规格：16A；安装方式：嵌装。工作内容：本体安装、接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	10
	单相五孔插座
	名称：安全型单相2/3孔带接地极插座(10A)；规格：10A；安装方式：嵌装。工作内容：本体安装、接线、调试以及四周缝隙密闭处理
	项
	1.0

	11
	导线
	名称：电气配线；配线形式：根据设计方案确定；型号：WDZB-BYJ；规格：WDZB-BYJ；材质：铜芯；配线部位：根据设计方案确定；配线线制：根据设计方案确定
	批
	1.0

	二
	视频监控

	12
	高清半球监控摄像头
	名称：室内定焦半球形彩色数字摄像机,吸顶安装；规格：400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器；
最大分辨率：2688X1520；
最低照度：0.002lux(彩色模式)：0.0002lux(黑白模式)：0lux(补光灯开启)： 最大补光距离：50m(红外)；补光灯：1颗(红外灯)：
镜头类型：定焦：
镜头焦距：3.6mm：镜头光圈：F1.6：
视场角：水平：84°；垂直：45°；对角：100°
通用行为分析：绊线入侵：区域入侵：
智能编码：H.264：支持H.265：支持；
宽动态：120dB：
走廊模式：90°/270° (在2688X1520分辨率及以下支持)
报警事件：网络断开；IP冲突；非法访问，动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入
侵；电压检测：安全异常；接入标准：ONVIF(Profile S & Profile T)； CGT：GB/T28181-2022：乐橙云：
预览最大用户数：20个(总带宽：48M)：
供电方式：DC12V/PoE；
防护等级：1P67 605 2420

其他要求：符合规范要求；

工作内容：本体安装、接线、单体、及支架，防护罩，镜头，摄像机存储卡等附配件安装并综合调试
	个
	20.0

	13
	监控设备
	含数字视频监控专用24口交换机（规格、层数符合规范）、数字视频监控专用录像机（规格、层数符合规范）、8TB硬盘（缓存256MB、转速5400RPM、接口SATA）；工作内容：所有设备本体安装、接线、单体及综合调试。
	项
	1.0

	14
	液晶显示器
	名称：超清监控专用液晶显示器
2、屏幕尺寸：≥55寸  

显示点距：0.2493mm 

显示亮度：450cd/㎡ 

包含：显示器、安装支架及安装辅材板 

分辨率：≥1920*1080；

能效等级：三级能效；

对比度：3000：1；

9、其他：根据设计方案确定 
	台
	1.0

	15
	网线
	名称：网线；规格：非屏蔽超6类4对双绞电缆；敷设方式：根据设计方案确定
	项
	1.0

	三
	消防火灾报警及消火栓

	16
	火灾声光报警器
	名称：火灾声光警报器(编码型)；工作电压：16-28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1.0mA；外壳防护等级：IP23；规格：符合规范要求。

工作内容：安装、校接线、编码、调试
	批
	1.0

	17
	手动报警按钮
	名称：火灾手动报警按钮(编码型)；工作电压：16-28V；监视电流：≤0.3mA；报警电流：≤1.0mA；外壳防护等级：IP23；规格：符合规范要求。

工作内容：安装、校接线、编码、调试
	批
	1.0

	18
	火灾烟感探测器
	名称：火灾烟感探测器(编码型)；工作电压：16-28V；监视电流：≤0.8mA；报警电流：≤2.0mA；外壳防护等级：IP23；规格：符合规范要求。

工作内容：安装、校接线、编码、调试
	批
	1.0

	19
	火灾警报控制箱
	名称：火灾报警控制器；规格：64位，符合规范要求；蓄电池：12V/5AH 2节；包含打印机。安装方式：壁挂安装；工作内容：安装、校接线、编码、调试
	个
	1.0

	20
	总线隔离器
	名称：短路隔离器(带短路保护功能)；规格：32位，符合规范要求。工作内容：安装、校接线、编码、调试
	个
	1.0

	21
	手提二氧化碳灭火器
	名称：二氧化碳灭火器；

灭火剂量：5KG*2
3、灭火等级：34BE；

压力：试验压力25.5MPa，工作压力5.7MPa；

5、瓶体材质：合金钢
6、使用温度：-10～+60℃
	批
	1.0

	22
	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线
	名称：铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线；配线形式：综合考虑；型号：ZR-RVS；规格：ZR-RVS材质：铜芯；配线部位：根据设计方案确定；配线线制：根据设计方案确定
	批
	1.0

	23
	消火栓改造
	材质符合招标及规范要求；型号规格：消火栓箱内配DN65消火栓1个、DN65 25m长衬胶水带1条、DN65×19mm直流水枪1支、消火栓报警按钮1个，另配消防卷盘1套（含灭火器2具）；

工作内容：原有消火栓、消防水管、弯头及三通拆除与封堵；消火栓及配套水管、弯头、三通（含沟槽管件）等主辅材供货及安装，配电、消防水管试压、冲洗、管道标识，单体及综合调试，垃圾清运及保洁；其余符合规范要求。
	批
	1.0

	四
	消防排烟

	24
	消防排烟风机
	名称：HTFC离心式消防排烟风机；服务区域：实验室；规格：Q=10000m3/h, H=935/746Pa, R=900rpm
 P=7.5KW(380v),L≤70dB(A),W=140Kg，具体参数详见消防排烟要求。

质量：满足规范要求；设备支架：随设备配套，含设备支架、减震器等配套附件，具体做法见规范标准；材质：符合规范要求；

减振底座形式、数量：符合规范要求；灌浆配合比：符合规范要求；单机试运转要求：符合规范要求；设备基本参数：符合规范要求；

备注：排烟风机设置保护箱体(耐火极限1小时,通风及耐候良好)，排烟风机不设减震，消防电源,280℃时连续工作30min。

工作内容：本体安装、拆装检查、减振吊架或台座制作、安装、二次灌浆、单机试运转、补刷（喷)油漆、设备支架制作、安装、设备附件安装、接线、调试
	台
	1.0

	25
	280度排烟防火阀
	名称：280℃防烟防火风阀 FDSH；型号：符合规范要求；质量：符合规范要求；类型：符合规范要求；支架形式、材质：符合规范要求；其他说明：符合规范要求。

工作内容：阀体安装、支架制作、安装
	个
	1.0

	26
	消防排烟管道系统
	1、材质：镀锌薄钢板
2、形状：矩形
3、规格：L(周长）≤2000
4、板材厚度：δ=1.0mm
5、接口形式：角钢法兰连接
6、支架形式、材质：型钢满足规范要求
	项
	1.0

	27
	板式排烟口
	名称：板式排烟口 PS；型号：符合规范要求；规格：600*600；类型：符合规范要求；形式：符合规范要求工作内容：风口安装、安装后风口缝隙密封处理
	式
	1.0

	五
	动力箱级电线电缆

	28
	总动力箱
	1、箱体要求

材质：钢板烤漆，厚度≥1.5mm（箱体）、≥1.2mm（箱门）表面处理：喷塑或烤漆处理，无毛刺、无锈蚀，

防护等级：≥IP54（户内），安装方式：落地安装，结构要求：单面开门，配不锈钢防锈铰链及锁具，箱体具备散热结构（如透气孔+防虫网），进出线方式：上进下出，预留敲落孔或密封接头

2、电气参数

额定电压：AC 380V

3、内部元件配置要求

根据负荷需求合理配置包括但不限于开关控制模块、通信模块、手动转换开关、断路器等元器件以及所需的仪表或模块等核心元件，并提供完整电气原理图。

4、接地要求：

箱体设专用接地铜排或端子，箱门与箱体间设置跨接地线，防护与密封：进出线口做好防火/防尘密封

5、工作内容：配电箱本体安装、导线及电缆头与端子板的焊、压接处理、箱体补漆（如有损伤）、系统接地、内部接线、整体调试（含与上级开关的联调）
	只
	1.0

	29
	动力箱
	1、箱体要求

材质：钢板烤漆，厚度≥1.5mm（箱体）、≥1.2mm（箱门）表面处理：喷塑或烤漆处理，无毛刺、无锈蚀，

防护等级：≥IP65（室外露天/防雨），安装方式：落地安装，结构要求：单面开门，配不锈钢防锈铰链及锁具，箱体具备散热结构（如透气孔+防虫网），进出线方式：上进下出，预留敲落孔或密封接头

2、电气参数：额定电压：AC 380V

3、内部元件配置要求

根据负荷需求合理配置包括但不限于开关控制模块、通信模块、手动转换开关、断路器等元器件以及所需的仪表或模块等核心元件，并提供完整电气原理图。

4、接地要求：

箱体设专用接地铜排或端子，箱门与箱体间设置跨接地线，防护与密封：进出线口做好防火、防水/防尘密封

5、工作内容：配电箱本体安装、导线及电缆头与端子板的焊、压接处理、箱体补漆（如有损伤）、系统接地、内部接线、整体调试（含与上级开关的联调）
	只
	1.0

	30
	壁挂式动力柜
	1、箱体要求
材质：钢板烤漆，厚度≥1.5mm（箱体）、≥1.2mm（箱门）表面处理：喷塑或烤漆处理，无毛刺、无锈蚀，

防护等级：≥IP54（户内），安装方式：壁挂明装，底边距地高度 1.50m，，结构要求：单面开门，配不锈钢防锈铰链及锁具，箱体具备散热结构（如透气孔+防虫网），进出线方式：上进下出，预留敲落孔或密封接头

2、电气参数

额定电压：AC 380V

3、内部元件配置要求

根据负荷需求合理配置包括但不限于开关控制模块、通信模块、手动转换开关、断路器等元器件以及所需的仪表或模块等核心元件，并提供完整电气原理图。

4、接地要求：

箱体设专用接地铜排或端子，箱门与箱体间设置跨接地线，防护与密封：进出线口做好防火/防尘密封

5、工作内容：配电箱本体安装、导线及电缆头与端子板的焊、压接处理、箱体补漆（如有损伤）、系统接地、内部接线、整体调试（含与上级开关的联调）
	批
	1

	31
	KBG接线盒
	名称：接线盒；材质：符合规范要求；规格：86；安装形式：暗装；其它：综合考虑开关盒、插座盒、灯头盒；材质：钢制；工作内容：包含本体安装
	批
	1.0

	32
	KBG线管
	名称：配管；材质：热镀锌钢管；规格：KBG20；配置形式：综合考虑；接地要求：符合规范要求；备注：含砼地面、墙面开沟槽和修复；支架制作、安装、除锈、刷油；穿墙套管、过路盒等配件。

工作内容：电线管路敷设；预留沟槽；接地；砖墙开沟槽；砼地面、墙面开沟槽和修复；过路盒安装；支架制作、安装
	批
	1.0

	33
	电缆
	名称：电力电缆；型号：WDZA-YJY；材质：铜芯；敷设方式、部位：综合考虑；电压等级(kV)：1kV。

工作内容：电缆敷设；揭（盖）盖板；电缆保护、标识；电缆防火隔板、主供/备供电缆的隔离措施；起吊挂具的安装、接地、挂牌；电缆防护
	批
	1.0

	34
	电缆头及制作
	1、名称：压铜接线端子
2、型号：10mm2及以上铜鼻子及制作
	批
	1.0

	35
	自控信号线
	1、规格：RVVP
2、配线形式：穿管敷设
	批
	1.0

	36
	金属软管
	名称：金属软管；材质：符合规范要求；规格：Φ20；接地要求：符合规范要求；含软管固定支架制作安装
	批
	1.0

	37
	桥架
	名称：普通钢制桥架
2、材质：热镀锌
3、类型：含盖板、隔板、弯通、三通、连接片等所有附件          

4、含桥架支架制作安装
	批
	1.0


（三）、实验室办公区装修部分
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数 量

	1
	拆墙打洞
	1. 完成原有土建隔墙拆除；2. 对拆除后地面、墙面及顶面进行修复，确保基层平整、无破损；3. 负责拆除垃圾的清理、打包及外运，做到施工现场干净整洁，符合环保要求。包含所有拆改及修复相关人工、材料、运输费用
	项
	1.0

	2
	墙面涂料处理
	墙体类型：综合；厚度、砂浆配合比：聚合物水泥浆一道，15厚水泥砂浆找平，符合规范；

说明1：钢丝网的设置须符合规范（不同材质砌体间、新旧墙柱面交接面等）；说明2：墙面阳角暗护角设置须符合规范。包含：基层清理；砂浆制作、运输；抹灰
	项
	1.0

	3
	轻钢龙骨矿棉板吊顶
	吊顶形式：综合；吊杆、龙骨材料种类、规格、中距：符合规范，根据规范要求需设置反支撑及转换层的；面层材料品种、规格：矿棉板扣板600x600；防护材料种类：符合规范要求；

说明1：材料防火等级、性能参数须满足规范要求；说明2：构造要求符合规范要求，包含阴阳角护角条、收边条及同材质吊顶检修孔等；说明3：以水平投影面积计算，不扣除风口、嵌入式灯具等孔洞面积国标
	平方
	110.0

	4
	轻钢龙骨石膏板隔断
	1. 基层处理：墙体基层须干燥、除油、除尘，确保施工基础达标；

2. 龙骨：采用轻钢龙骨，表面涂刷防腐涂料，龙骨中距不大于500mm，符合国家规范；

3. 填充材料：50mm厚玻璃棉毡，采用胶黏剂粘贴在50x50x4mm龙骨间；

4. 面层材料：9.5mm厚穿孔石膏板，孔隙率8%，含饰面，采用自攻螺钉固定在竖向龙骨上；

5. 压条材料：符合国家相关规范；

6. 特殊要求：材料防火等级、性能参数须满足规范要求，墙面阳角配备防撞护角条；

7. 包含基层处理、龙骨制作、运输、安装、填充材料铺钉、面层铺贴等全部工作内容。
	项
	1.0

	5
	瓷砖地面
	结合层厚度、砂浆配合比：刷界面剂一道，30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层表面撒水泥粉；面层材料品种、规格、颜色：12mm厚防滑地砖800mmx800mm，无缝密拼；嵌缝材料种类：符合规范；防护层材料种类：符合规范；说明1：材料防火等级、防滑系数等性能参数须满足规范要求，说明2：块料切割、磨边、倒角、酸洗等要求符合规范要求；说明3：楼地面终饰面标高须满足规范要求
	平方
	110.0

	6
	踢脚线
	踢脚线高度：50mm；基层层材料品种、规格：9mm厚B1级以上防水不燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚深色拉丝不锈钢面板(中性结构胶固定)；说明：防火等级须符合规范要求
	项
	1.0

	7
	木门
	门类型：木框夹板门(内门)；洞口尺寸：900mm*2100mm；五金及配件：按使用功能配齐五金，包括合页、门锁等；说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品门运输、安装；门框、门套安装；五金及配件安装
	批
	1.00

	8
	玻璃门
	门类型：双开玻璃门；洞口尺寸：1500mm*2400mm；五金及配件：按使用功能配齐五金，包括合页、地弹簧、门锁等；玻璃选用12mm厚钢化防火玻璃，包含门禁系统。说明：防火等级、性能参数须满足规范要求。

工作内容：成品门运输、安装；门框、门套安装；五金配件及门禁安装
	批
	1.0

	9
	窗帘盒
	窗帘盒材质、规格：基层板、石膏板，满足规范需求；包含：制作、运输、安装；刷防护材料
	批
	1.0

	10
	窗帘
	1. 结构：一层防火纱布+一层防火遮光布；

2. 主体材质：防火型聚酯纤维，符合防火规范；

3. 遮光度：90%-99.99%，满足实验室遮光需求；

4. 工作内容：包含窗帘支架制作、安装，以及窗帘悬挂、调试等全部工序。
	批
	1.0


（四）、实验室配套设备部分
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数 量

	1
	不锈钢边台
	1.立柱、框架主型材：≥1.2mm 厚 304 不锈钢方管

2、柜体侧板、门板：≥1.0mm 厚 304 不锈钢板材

3、台面台面：≥1.2mm 厚 304 不锈钢拉丝台面，一体折弯成型，边缘圆角钝化处理，防水防渗漏；

4、制作工艺：激光切割、数控折弯、氩弧满焊焊接，焊点打磨抛光拉丝处理，表面均匀哑光拉丝，无毛刺、无焊瘤、无锈蚀、无开裂；柜体密封防潮，落地稳固承重。

5、性能要求：耐酸碱、耐腐蚀、易清洁、防霉防锈，符合实验室、化验室使用环境；

6、★投标人出具书面承诺函（加盖投标人公章）承诺材质保真，中标后采购人有权在实施现场取样送检检测 304 材质，如检测不合要求，采购人有权要求中标人无条件更换符合要求的材料。相关费用由中标人承担。
	米
	26

	2
	全钢边台
	1.规格：L*750*850
2.结构：全钢落地结构
3.台面：12.7mm实芯理化板
4.柜体/门板：采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。
	米
	33

	3
	三联水龙头
	1.规格：三联、单冷
2.结构：铜质鹅颈式主体，防腐涂层，陶瓷阀芯，PP开关旋钮
3.配件：连接软管
	个
	2

	4
	PP滴水架
	1.规格：550*400*110
2.材质：PP材质，滴水杆可拆装
3.安装：壁挂式/台式
	个
	2

	5
	PP中水槽
	1.规格：572*474*310
2.材质：PP一体成型
3.配件：下水软管，PP阻水盖、连接链
	个
	2

	6
	洗眼器
	1.规格：单口
2.材质：加厚铜质
3.水流开关：水流开启、水流锁定功能一定完成，方便使用。
4.控水阀：止逆阀，其闭门可自动关闭
5.供水软管：长度1.5米，软性PVC管外覆不锈钢网
6.安装：桌面安装
	个
	4

	7
	全钢货架
	1.规格：900*500*2000
2.结构：钢框架结构，层板可任意调节
3.层板：4层钢质层板
	组
	28.0 

	8
	全钢高温台
	1.规格：4000*1000*800
2.结构：全钢落地结构
3.台面：18mm黑色大理石板
4.柜体/门板：采用1.0mm厚马钢一级冷轧镀锌钢板制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。
	组
	1.0 

	9
	不锈钢洗手池
	1.规格：600*500*780mm
2.结构：不锈钢落地结构
3.材质：304不锈钢                              4.其他：带检修门、正面挡水条、带感应水龙头
	套
	3.0 

	10
	衣柜
	1.规格：600*550*1800mm
2.结构：不锈钢落地结构
3.材质：304不锈钢                              4.其他：带门锁、通用3人型
	套
	12.0 

	11
	手消毒器
	1.结构：挂壁安装，安装高度1.3M
2.材质：ABS                                    3.额定电压：4*1.4V                              4、其他：自带感应，消毒剂容量≥1000ML
	套
	6.0 

	12
	烘手机
	1.规格：235*165*470mm
2.结构：挂壁安装，安装高度1.0M
3.材质：ABS                                    4. 额定电压：≥1200W                           5.其他：自动感应型、冷热出风
	套
	6.0 

	13
	通风橱
	1.规格：1500（长）*750（宽）*2150mm（高）
2.结构：全钢材质
3.台面：12.7mm实芯理化板
4.柜体：采用宝钢1.0mm厚一级电解钢板冲折制作，需经酸洗、磷化等防腐处理后再经环氧树脂粉体烤漆处理，漆面厚度为0.07—0.08mm。
5.内衬板及导流板：1.0mm厚一级电解钢板焊接制作
6.视窗玻璃：采用5mm厚钢化玻璃
7.不含水配件等
8.电配件：控制面板、灯管、配16A插座和10A插座
	台
	1.0 

	14
	空调
	1.满足各实验室四季需求；

2.能效等级：一级

3.室内机噪音：≤45dB(A)

4.包安装与辅材
	批
	1


（五 ）、实验室气路及排水系统部分
	序号
	货物名称
	技术要求
	单位
	数 量

	一
	气路系统

	1
	单侧供气面板
	VSP-1AES-200-20，材质：不锈钢316L，带进口、排空膜片阀，带高压侧排空。
	个
	2.0

	2
	不锈钢球阀
	VBV-TF6，1000PSI,卡套连接
	个
	2.0

	3
	高压金属波纹软管
	HP-1000，1米，1/4NPT(F)连接
	个
	2.0

	4
	不锈钢钢瓶接头
	SS316  G5/8、W21.8、乙炔瓶架
	个
	2.0

	5
	钢瓶固定架
	塑钢
	个
	2.0

	6
	不锈钢阻火器
	VFB100-3/8，双卡套连接
	只
	1.0

	7
	不锈钢阻火器
	VFB100-1/4，双卡套连接
	只
	1.0

	8
	终端减压器
	VSR-1ELS，单表，材质：不锈钢316L，0-1.6MPA可调节
	个
	5.0

	9
	减压器进出转接头
	SS-MC
	个
	10.0

	10
	不锈钢球阀
	VBV-TF4，1000PSI,卡套连接
	个
	5.0

	11
	终端转接头
	1/4″或（1/4″-1/8″）
	个
	5.0

	12
	安装面板
	304不锈钢
	个
	5.0

	13
	不锈钢管道
	3/8″OD SS316L BA。备注：包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附件
	批
	1.0

	14
	不锈钢管道
	1/4″OD SS316L BA。备注：包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附件
	批
	1.0

	二
	纯水及压缩空气系统

	15
	不锈钢卫生级管道
	安装部位：室内；介质：冷水；规格、压力等级：DN32，1.6MPa；材质：不锈钢304；厚度：≥1.5mm；连接形式：焊接式连接；压力试验及吹、洗要求：符合规范要求；标志色方式、品种：符合规范要求；

备注：包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附件
	批
	1.0

	16
	不锈钢卫生级管道
	安装部位：室内；介质：压缩空气；规格、压力等级：DN20，1.6MPa；材质：不锈钢304；厚度：≥1.5mm；连接形式：焊接式连接；压力试验及吹、洗要求：符合规范要求；标志色方式、品种：符合规范要求；

备注：包含弯头、三通、沟槽等管配件、一般穿墙、板套管制作、安装等附件DN20
	批
	1.0

	17
	纯化水龙头三件套
	DN20，材质：不锈钢304，包含U型弯、隔膜阀、S型水嘴。包含辅材、安装及单体调试
	套
	10.0

	18
	不锈钢快装球阀
	D20，材质：不锈钢304，包含辅材、安装及单体调试
	只
	10.0

	三
	排水系统

	19
	实验室排水系统
	楼板开墙打洞DN63；地面、墙面及顶面修复；垃圾清运
	批
	1.0

	
	
	楼板开墙打洞DN110；地面、墙面及顶面修复；垃圾清运
	批
	1.0

	
	
	不锈钢洁净地漏，包含地漏底座，过滤器及盖板；材质为：SUS304；规格型号：DN50；其他：包含辅材连接件等所有附件及其的安装以及各种试验的通水、严密性等的测试；包含安装后的地面复原
	个
	9.0

	
	
	安装部位：室内
2、介质：实验室排水
3、材质、规格：UPVC DN50
4、连接形式：粘结 

支吊架形式、材质：型钢综合满足招标及规范要求 ；   

6、其他：包含弯头、三通和辅材连接件等所有附件及其的安装以及各种试验的通水、严密性等的测试。
	项
	1.0

	
	
	安装部位：室内
2、介质：实验室排水
3、材质、规格：UPVC DN100
4、连接形式：粘结     

支吊架形式、材质：型钢综合满足招标及规范要求 ；   

其他：包含弯头、三通和辅材连接件等所有附件及其的安装以及各种试验的通水、严密性等的测试。
	项
	1.0

	
	
	安装部位：室内
2、介质：空调冷凝水
3、材质、规格：UPVC DN40
4、连接形式：粘结   

支吊架形式、材质：型钢综合满足招标及规范要求 ；   

其他：包含弯头、三通和辅材连接件等所有附件及其的安装以及各种试验的通水、严密性等的测试。
	项
	1.0

	
	
	部位：空调冷凝水管道
2、绝热材料：B1级橡塑保温棉；

规格型号：19mm厚；

4、其他：包含胶水、辅材等所有主附件及其的安装；
	项
	1.0


注：以上项目清单中的数量及部分尺寸均为采购人的预估值，投标人根据深化设计自行确定并编制投标报价明细表。
四、主要设备的技术要求：
（一）边台（全钢结构）

1、台面：采用≥12.7mm厚黑色实芯理化板具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁等特点，四周边加厚至总厚度25.4mm,表面经机械打磨，光滑美观；使用寿命长。

（1）通过硫酸（98%）、硝酸（65%）、氢氧化钠（40%）、四氯化碳、松节油、乙腈等不少于125项酸、碱及其它化学试剂的检验结果为无明显变化。

（2）参照GB18585-2001或GB18586-2001等国家标准，重金属铅、镉等未检出。

（3）通过最新标准（GB 18580-2017）检测，检测结果为：甲醛释放量≤0.024mg/m3，满足E1级≤0.124mg/m3技术限量要求。

（4）通过机构检测依据GB/T17657-2013等标准及方法检验进行物理性能检测，检测结果包括但不限于： 

①含水率：≤1.0；表面耐冷热循环性能（80℃）：无裂纹、无鼓泡、变色、起皱；漆膜硬度≥8H；漆膜附着力：切割边缘完全平滑，无脱落；表面耐干热性能、表面耐湿热性能、表面耐香烟灼烧性能、耐沸水性能等均为5级无变化；

②吸水性≤0.1%；表面耐磨性能检验结果不低于568r；耐高温性：表面无裂痕；弯曲强度≥120mPa，抗冲击性能：压痕直径6.0mm表面无破损、耐光色牢度≥4级；

③表面耐磨性能（磨耗值）≤46mg/100r；表面耐龟裂性：5级，用6倍放大镜观察表面无裂纹、尺寸稳定性横向、纵向均不大于0.55%、密度达到1.4g/cm3以上； 

（5）用ATLAS氙灯老化试验机根据GB/T16422.2-2014标准在满足两种条件的情况下进行580小时以上氙灯耐候测试，结果为5级，无明显变化。

（6）参照GB/T 2408-2021《塑料燃烧性能的测定水平法种垂直法》和依据GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》作为检测和判定依据进行检测，结果达B1级，烟气毒性项目符合t1级要求；水平燃烧符合HB级，垂直燃烧符合V-0级。

（7）具备不少于180项以上高关注度物质（SVHC）检验报告。

（8）依据HJ571-2010（环境标志产品技术要求人造板及其制品）检测，总挥发性有机化合物TVOC（72h）释放量为未检出（≤0.02mg/m2*h）。

（9）依据GB6566-2010方法进行放射性测试，内、外照射检测值均≤0.1。

依据GB/T24128-2018及JC/T 2039-2010等方法检测防霉性能：包含但不局限于：黑曲霉、土曲霉、球毛壳霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、长枝木霉等不少于7种的霉菌检测。

（10）依据ISO 22196：2011及JC/T 2039-2010等方法检测抗菌性能：包含但不局限于：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、鼠伤寒沙门氏菌、表皮葡萄球菌、铜绿假单胞菌、宋氏志贺氏菌、白色葡萄球菌、粪肠球菌；耐甲氧西林金黄色葡萄球菌、枯草芽孢杆菌、变异库克菌、甲型溶血性链球菌、白色念珠菌、肠沙门氏菌肠亚种等不少于15种菌种检测，结果符合抗菌要求。

（二）通风橱（全钢结构）

1、台面：采用12.7mm黑色实芯理化板，具有防腐蚀、耐酸碱、防水防火性强、耐磨耐热、易清洁，四边加厚边，经机械打磨，光滑美观。使用寿命长。面板前端嵌不锈钢的挡边。

2、外壳：采用1.2mm厚的武钢冷扎钢板，专用机械弯曲成型，经磷化处理后，采用环氧树脂静电喷涂，可防腐耐蚀。

3、内衬板及导流板：采用阻燃、防爆、耐腐蚀、耐高温，一体透芯，从里到外为同一材质。厚度：采用5mm厚乳白色实验室专用通风柜氟纤板，参数满足以下指标：

（1）燃烧性能：参照GB/T20284标准，检测结果符合：600s总放热量≤3.7MJ。

（2）耐高温性能：参照GB/T 17657标准，检测结果符合：表面无裂纹。

4、水槽、水嘴、：PP水杯，实验室专用水嘴。
5、视窗：5mm厚的钢化玻璃，滑动自如，可停于任意位置，最大开启高度大于650mm。
6、日光灯：30W日光灯1支隐于顶板下，不与通风柜内气流接触，易更换。 
7、插座：三个三孔国际标准插座。
8、技术指标：噪音：≤60dB(A)（国标）；风速：0.5m/s。

9、通风系统：直排通风。

10、排气管道：实验室专用高分子复合UPVC材质风管。

11、功    能：能彻底抽空残余腐蚀气体以保护设备使用寿命。

（三）中水槽

作为实验室重要的配件与水龙头搭配，用于实验室器具的盥洗。水槽边沿平整，契合台面。水槽需自带溢水功能，可防止在实验过程中无人看管时水漫过台面的情况。

1、材质：PP

2、材质：所有 PP 制品均采用全新高密度聚丙烯原包料，品质新料，绝无回料，高压一体注塑成型。耐腐蚀耐酸碱，稳定性强，安全环保，无有害物质挥发（无异味），不会对实验环境的空气造成污染，不会危及实验人员的身体健康。

3、厚度：招标厚度为5mm-8mm。

4、槽沿：表面为皮纹招标，厚重大气且防滑防刮伤以延长使用寿命。

5、耐液体化学试剂：饱和乙二酸、二噁烷、环己酮、甲酸7：氯化锌2：水1，分别浸泡48h，表面未见变化。

6、耐液体化学试剂：饱和氢氧化钙、饱和氯化钠、饱和硫化钠、饱和氯化锌、10%氯化镁、10%氯化铁、5%氯化钠、饱和硝酸银，分别浸泡48h，表面未见变化。

（四）三联水龙头

1、符合GB 18145-2014《陶瓷片密封水嘴》 和GB 25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级标准》标准检验。

2、产品描述：

涂层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀、耐热、防紫外线辐射。陶瓷阀芯90°旋转，静态最大耐压2.5MPa。达到国际及国内相关标准的技术要求。

主体采用H63加厚铜管制作，整体高度≥585mm，重量≥1740g，直管管径Φ26*1.2mm，臂管管径Φ22*1.2mm，鹅颈管管径Φ19*1.0mm，可360°旋转，固定底座直径≥55mm，底座锁母与台面中间添加齿形止退垫，使连接后不易松动稳定性强，与台面安装牢固。

3、产品性能

阀芯关闭，出水口开，冷水压力（2.5±0.05）MPa下，持续时间（60±5）s，阀芯上游的任何零部件无永久性变形。出水口不带流量调节器的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口开，调整冷水压力至水嘴流量为（0.4±0.04）L/s时压力，持续时间（60±5）s，阀芯下游的任何零部件无永久变形。阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口开，冷水压力（1.6±0.05）MPa下保压（60±5）s，阀芯及上游过水通道无渗漏。出水口能够被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口关，冷水压力（0.05±0.01）MPa，持续时间（60±5）s，阀芯下游任何密封部位无渗漏。水力学性能流量节水型：水龙头出水量≤4.8L/min。螺纹承受61N.m的扭力矩后应无裂纹，无损坏。手柄或手轮在开启和关闭方向上施加（6±0.2）Nm后，应无变形或损坏等削弱水嘴功能的情况出现。手柄或手轮承受45N的轴向拉力应无松动现象。涂、镀层附着强度：进行划格试验，应达到1级。表面耐腐蚀性能：水嘴进行酸性盐雾试验后，应不低于GB/T 6461-2002标准的10级要求。

（五）滴水架

1、选用高品质PP材质，款式新颖，欧式风格，具有优越的耐侯性与抗菌腐蚀性；整体不霉变，滴水棒就位后不易脱落。安装简便，固定实验台上紧固耐用。

2、滴水棒安装仰角40°，器皿放置稳固，轻易拆装、省时方便。

3、配套安装固定套件，支架底部设有无缝排水孔，排水管可连接至积液槽排液口，倾斜的招标能够迅速排走液体。

（六）洗眼器

1、主体加厚铜质，高度300mm，涂层表面为环氧树脂，耐腐蚀、耐弱酸、碱、盐溶液，防紫外线辐射。

2、洗眼喷头采用不助燃材质铸模一体成型制作，具有过滤及防尘功能，上面防尘盖平时可防尘，使用时可被水冲开，降低突然打开的短暂高压，避免冲伤眼睛。

3、洗眼器流量：工作压力0.20-0.40MPa，洗眼流量≥11.4/min。 

4、开启方式：手动式。

5、软管：供水软管长度 1.5米，软性 PVC 管外覆不锈钢网,外层包裹PE管，有效防止生锈、磨损、划手。

6、配置一体式过滤器角阀。

7、台式洗眼器依据ISO 16869：2008/GB/T24128-2018方法检测防霉性能：霉菌生长情况为0级，试验菌种：黑曲霉CGMCC 3.3928、球毛壳霉CGMCC 3.3601、绳裝青霉CGMCC 3.3875、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、长枝木霉CGMCC 3.4291。

（七）实验室气体管路系统

1、半自动切换：

1.1半自动型减压供气系统；自动切换单侧供气

1.2配置废气吹扫膜片阀组；保证使用气体纯度保证6.0级

1.3配置主进气控制膜片阀组；方便气体控制和系统检修

1.4阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

1.5减压阀和隔膜阀膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

1.6产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

1.7配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

1.8最大进口承压压力30Mpa/300Bar

1.9最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

1．10最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He

2、终端减压器：

2.1阀门阀体组件和阀芯采用不锈钢316L材质

2.2减压器膜片须采用哈氏合金Hastelloy C276材质

2.3减压器上盖配置防爆泄压孔

2.4产品组件均经超声波洁净处理；保证不会二次污染高纯气体

2.5配置铝合金安装面板，要求电泳氧化处理

2.6最大进口承压压力10Mpa/100Bar

2.7最大出口原厂设定压力60Psig或150Psig可调

2.8最大泄漏速率1*10-8mbar I/s He
五、项目实施要求
1．
产品运输、保险及保管

1.1
中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

1.2
中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

1.3
中标人负责其派出的安装调试人员的人身意外保险。

1.4
中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

2.
安装调试

2.1
中标人负责产品免费送货上门，免费安装、调试，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，均由中标人承担。安装调试期间所发现一切安全和质量事故及费用，均由中标人承担。

2.2
中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人及采购用户单位取得联系，以便采购人及采购用户单位安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强安装调试过程的组织管理，所有安装调试人员须遵守文明安全操作的有关规章制度，持证上岗。

2.3  项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

3.
测试验收

3.1
项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

3.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

3.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

3.4采购人与中标人双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在三十天内调试而未能获得通过，中标人必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

4.
质量保证

4.1
中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

4.2整体项目质保期为1年。部分材料如国家/行业标准有更高要求的按国家/行业标准执行。

4.3
质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护必须免费上门服务。

5.
售后服务

5.1
系统维护。要求提交以下内容。

1）定期维护计划。

 2）对采购人不定期维护要求的响应措施。

 3）对用户修改招标要求的响应措施。

5.2
技术支持

1）提供7×24小时的技术咨询服务。

2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

5.3
故障响应

1）提供7×24小时的故障服务受理。

2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。故障电话响应时间不超过1小时，到达现场时间不超过24小时。

3）备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4）设备维修期间须提供相应的备用设备，以保证采购人工作的正常进行。

六、其他要求
1、交货时间及地点：

1.1交货时间：收到业主通知后40日内完成安装、调试并交付使用完毕。

1.2交货地点：采购人指定地点

1.3交货方式：一次性交货。
付款方式：合同签订后预付总合同款的40%，项目完工并验收合格后付总合同款的55%，余款5%待验收合格满一年后一次性付清。

3、本项目为交钥匙项目，合同形式为固定总价合同。

4、本项目为交钥匙工程（精细卫生均到位），投标报价应包括招标文件所确定的采购范围内所需所有设备、配件运抵采购人所在项目工地现场，安装、调试直至交付使用的价格。其包括但不限于投标人自制的或外购的全部设备及配件的价格、包装费、运杂费(运抵采购人工地现场)、运输保险费、随机提供的备品备件费及专用工具费、配套及辅助材料设备费、上货费、卸货费、安装调试费、检测检验费、劳务费、资料费、培训费、质保期内维修保养费用、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有应有费用以及投标人认为需要的其他费用等一切费用。并应包含从项目中标起到验收止(含保修期）所发生的一切费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，投标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

6、投标人在投标前，如需踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

7、因投标人未踏勘现场导致项目出现漏项、缺项情况的，均视为投标人免费提供。

8、图纸另附。
六、履约验收方式或验收方案：
1）验收主体：甲方为项目的验收主体

验收组织方式：自行组织

是否邀请本项目的其他供应商：否

是否邀请专家：否

是否邀请服务对象：否

是否邀请第三方检测机构：否

验收组织的其他事项：1.在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。2.甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方千万的直接损失。        

履约验收时间：另行约定 

3）履约验收方式：一次性验收 

4）履约验收的内容：

技术履约验收内容：按采购文件及投标文件的技术部分验收        

服务履约验收内容：按采购文件及投标文件的服务部分验收       

商务履约验收内容：按采购文件及投标文件的商务部分验收

6）履约验收标准：符合国家或行业标准（如有）及其他相关标准     

7）履约验收其他事项：双方协商约定。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出实质性承诺及说明。

第五章  合同协议书                                                 
采购人（全称）：               （甲方）
中标人（全称）：              （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本

合同协议书。
1.项目管理信息

（1）采购方式：                          
（2）项目名称：                          
2.合同标的及金额：

	标的名称
	品牌及型号
	数量
	单价

	
	
	
	

	合同总额
	


3.履行合同的时间、地点及方式：                       
4.付款：                                             。

5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方依法依规协商达成的变更或补充协议
（2）本合同协议书
（3）中标通知书
（4）投标文件
（5）招标文件
（6）标准、规范及有关技术文件
本合同一式   份。甲、乙双方各执   份，签字之日起生效。

甲方（盖章）：                                 乙方（盖章）：                                                                            

法定代表人：                                   法定代表人：

签订日期：    年   月   日                     签订日期：   年   月   日

第六章 投标文件的组成
一、报价文件

1、开标一览表

2、投标报价明细表
二、商务技术文件

1、投标函

2、货物/服务说明一览表

3、商务/技术条款响应/偏离表

4、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

5、投标人认为需提供的其他资料
三、投标人具备投标资格的证明文件
正本/副本
国企采购
报 价 文 件
采购项目名称： 

采购代理编号：

采   购   人： 

采购代理机构： 

投标人：            
年  月  日
一、开标一览表
委托代理编号：

金额单位：人民币元
	序号
	项目名称
	投标价格

	1
	实验室装配式设施部分
	

	2
	实验室配电及监控系统部分
	

	3
	实验室办公区装修部分
	

	4
	实验室配套设备部分
	

	5
	实验室气路及排水系统部分
	

	投标总价（已含折扣价）：

大写：

小写：


投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日

二、投标报价明细表
项目名称： 
	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌及产地
	制造商名称
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	总投标报价：

大写：

小写：
	
	


注：1.投标人根据采购需求进行深化设计，并编制投标报价明细表。

2.本项目投标报价应为含增值税价。投标人应依据自身纳税人资格及项目所属行业税率进行报价，并承诺一旦中标，在合同履行期内按此税率开具增值税专用发票。
投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          

日期：     年     月     日

正本/副本
国企采购
商务技术文件
采购项目名称： 

采购代理编号：

采   购   人： 

采购代理机构： 

投标人：            
年  月  日

一、投标函
致：             （采购代理机构）：
根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（采购代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件：投标文件正本壹份、副本     份及电子文件     份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

一、报价文件

1、开标一览表

2、投标报价明细表

二、商务技术文件

1、投标函

2、货物/服务说明一览表

3、商务/技术条款响应/偏离表

4、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

5、投标人认为需提供的其他资料

三、投标人具备投标资格的证明文件
在此，签字代表宣布同意如下：
1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《投标报价表》。
2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：         

电话：              传真：         

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：               

日期：               年      月     

二、货物/服务说明一览表
委托代理编号:                          

	序号
	货物名称
	主要技术参数和技术指标
	备  注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（盖单位章）：
日期：         年     月      日
三、商务/技术条款响应/偏离表
	序号
	招标文件的商务/技术条款
	投标文件的商务/技术条款
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。内容相同的条款不用重复响应。

投标人名称（单位章）：

法定代表人（或负责人）或其委托代理人(签字)：          
日期：     年     月     日
四、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件（如有）

五、投标人认为需要提供的其他资料
正本/副本
国企采购
资格证明文件
采购项目名称： 

采购代理编号：

采   购   人： 

采购代理机构： 

投标人：             
年  月  日

投标人具备投标资格的证明文件
投标人应按招标文件要求提供：
1、投标人资格声明

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件。
3、法定代表人身份证明原件扫描件

4、法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
5、湖南省政府采购供应商资格承诺函
6、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料原件扫描件（根据项目具体履约需求明确）
7、投标人特定资格条件的证明材料（如有）
1、投标人资格声明

致              （采购人或采购代理机构）：
按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为                 ，统一社会信用代码或注册号为                 ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。
6、我单位不存在下列情形之一： 

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
投标人名称（盖单位章）：               

法定代表人或其授权的代理人（签字）：          

日期：        年    月    日

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件

3、法定代表人身份证明
投标人名称：                   

注册号：                  
注册地址：                                    
成立时间：        年      月     日

经营期限：                  

经营范围：主营：               ；兼营：              

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

	法定代表人身份证复印件


投标人名称（盖单位章）：

日期：     年     月     日  

注：手持一份原件及被授权委托人身份证至开标现场供查验。

4、法定代表人授权委托书原件扫描件以及被授权代表人在投标单位或投标单位依法登记的分支机构近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件（如有）
【委托代理人作为签字代表的提供，并附法定代表人身份证明】

本人        （姓名、职务）系                      （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）（采购代理编号：          ）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                           。

代理人无转委托权。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

	委托代理人身份证复印件


附：法定代表人身份证明及委托代理人在投标单位近三个月的社保缴纳证明材料。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：                     
委托代理人（签字）：                     
         年      月       日

注：手持一份原件及本人身份证至开标现场供查验。

5、湖南省政府采购供应商资格承诺函
本公司     （本单位）独立承担民事责任、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、依法缴纳税收和社会保障资金,在前三年的经营活动中无重大违法记录,未列入严重失信行为名单,符合政府采购供应商的基本资格要求。

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号),本公司企业规模为: 

大型□  中型□  小型□  微型□。（非公司性质单位无需勾选）

公司（单位）名称：（盖章）

年   月   日
6、具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料
备注：提供设备购置清单或人员配置清单或业绩证明材料或书面承诺

7、投标人特定资格条件的证明材料（如有）
备注：提供投标人特定资格条件证明资料的原件扫描件。



